边检视频监控项目采购需求

我司因项目需要，需采购边检视频监控配套设施、工程基础配套施工，设备安装、调试。根据主合同约定特制定以下需求。

1、服务内容：

详见附件1：边检视频监控项目采购需求清单

工期：合同签订生效后10日内完成设备到货，设备安装、调试。

质量保证期时间：项目验收之日起保修12个月。

2、采购预算：

边检视频监控项目采购需求（预算价：287208元）

- 支付方式：

- 甲方在合同签订后且乙方开具增值税专用发票至甲方15个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的30%；

- 设备到货后，经甲方审核确认后，乙方开具等额的增值税专用发票至甲方15个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的50%。

- 项目部署完成并通过甲方审核确认验收合格后（如存在设计变更导致的核增或核减，乙方提交结算文件经甲方委托的第三方和甲方审核确认后），乙方开具增值税专用发票至甲方15个工作日内，甲方向乙方支付审定金额的15%。

- 待质量保证期满后，乙方开具增值税专用发票至甲方15个工作日内，甲方向乙方支付审定金额的5%质保金。

- 报价方式

- 报价文件所含材料

1、投标报价表（报价表需包含报价时间、联系人、联系电话等信息）；

2、加盖公章的新版营业执照（已办理三证合一）复印件；

3、报价单需注明税率及发票类型；

4、报价格式：详见附件2

附件1：边检视频监控项目采购需求清单

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 枪型摄像头 | 周界大模型相机 基于Transformer架构海康视觉大模型，通过深度建模真实场景的时空特征，实现多维语义精准分类与细粒度目标识别，显著提升周界场景的检出率及检准率。 搭载 8T 超强算力芯片与8GB EMMC 存储，实现大于亿级参量的大模型端侧高效部署，支持小目标精准检测和目标分类去重，单台相机可实现大纵深60米，约3600平方米超大周界覆盖，识别准确率提升90%，以卓越性能重新定义智能安防周界 全彩级高灵敏度传感器，内置F1.0大光圈全彩镜头，满足低照度下的监控需求，为智能应用提供更清晰的视频流输入，全面提升智能业务处理的准确度 搭载 AI-ISP 降噪技术通过融合去噪卷积神经网络与深度学习算法，能够智能识别并抑制图像中的噪声，在提升画面整体清晰度的同时有效保留细节纹理，显著改善低光照、高感光等复杂场景下的成像质量，最终输出更纯净、细腻的视觉画面 支持智能资源模式切换：smart事件（大模型），普通监控 Smart事件（大模型）：越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测为大模型算法，支持联动声光预警。非大模型算法支持徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测 鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯；增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀；白光补光，距离可达60米 Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart编码：支持低码率、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码 系统功能：支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181和OTAP；支持三码流技术，支持同时20路取流；支持萤石平台接入 图像相关：支持400万像素@30 fps实时帧率，图像更流畅；支持透雾，电子防抖，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求 安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤； 音频：内置一个麦克风和扬声器 | 台 | 12.00 |
| 2 | 人脸识别摄像机 | 用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测 支持对人脸抓拍功能 最高分辨率可达3200 × 1800 @20 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持电动变焦 支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m；白光：2.7~12 mm型号最远可达30 m，7~35 mm型号最远可达40 m 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同视频环境 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 | 台 | 2.00 |
| 3 | 网络摄像机 | 全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，提供更清晰的视频流输入 海康自研AI ISP图像处理引擎，影像随场景自适应，夜视效果随时在线 最高分辨率可达3200 × 1800 @20 fps，在该分辨率下可输出实时图像 内置麦克风&扬声器，喊话对讲全兼顾 人/车目标分类，报警精准减打扰 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同监控环境 海康自研超级智能编码，省存储，画质稳 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 | 台 | 3.00 |
| 4 | 智能球机 | 【400万像素星光系列8寸网络高清高速智能球机】 具备人脸、人体抓拍并关联输出功能，支持指哪抓哪、多场景轮巡抓拍、远距离卡口抓拍模式； 支持人脸人体车辆同时抓拍，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取 支持35114加密。 支持防腐蚀涂层，符合WF2认证要求 传感器类型: 1/1.8＂ progressive scan CMOS 最低照度: 彩色：0.0005Lux @ (F1.2，AGC ON)；黑白：0.0001Lux @(F1.2，AGC ON)；0 Lux with IR 宽动态: 120dB超宽动态 焦距: 6-240mm，40倍光学变倍 视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG Smart图像增强: 120dB超宽动态,强光抑制,电子防抖,Smart IR 电源接口类型:DC：36 V，1.67A/AC：24 V，3A 工作温湿度: -40℃~70℃；湿度小于95% 尺寸: Φ266.6×410mm 重量: 8Kg 功耗: 62W max（其中加热5Wmax，激光灯15W max） 化学: 防腐蚀 防护: IP67 | 台 | 5.00 |
| 5 | 全景摄像机 | 海康威视800万180°无盲区球型鹰眼，全景画面由4个传感器拼接而成，输出最高4272x1880@30fps分辨率画面，实现180°水平视场角无死角监控，支持关注区域畸变矫正；细节摄像机搭载1/1.8" 2MP CMOS，6.0~288mm焦距48倍光学变焦，输出1920x1080@30fps高清细节。全景支持区域入侵、越界、人员密度、车辆拥堵等智能事件侦测；细节支持全结构化检测（人/车/非机动车属性提取）及多种Smart事件分析。设备支持北斗卫星定位、光学透雾、AI-ISP降噪技术，内置光纤接口与Micro SD卡存储（最大512G），防护等级IP67，适用于城市高点、机场车站、企业园区等重点场所的全景与细节联动监控 | 台 | 1.00 |
| 6 | 摄像头支架 | 304不锈钢 | 个 | 13.00 |
| 7 | 球机支架 | 球机支架含抱杆支架 | 个 | 6.00 |
| 8 | 6米立杆 | 杆高6米（140*3.5mm）伸臂0.5米（60*2.5mm） | 根 | 2.00 |
| 9 | 2米杆 | 杆高2米(114*3.5mm)伸臂0.5米(60*2.5mm) | 根 | 2.00 |
| 10 | 硬盘 | 8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM 空气盘， CMR传统磁记录 传输速率215MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 支持3年有限质保服务 适用海拔高度范围-305m至3050m | 块 | 36.00 |
| 11 | 监控电脑 | CPU：Intel i7-12700F / AMD Ryzen 7 5800X（8核16线程，多核性能强，应对高并发解码） - 内存：32GB DDR4 3200MHz 双通道（多任务+多预览路数无压力） - 显卡：七彩虹 RTX 3060 8GB / 蓝宝石 RX 6600 8GB（支持CUDA/VCE硬解码，大幅降低CPU占用） - 存储：系统盘 512GB NVMe SSD（提升4200启动和操作响应速度）；录像盘 4TB 企业级HDD（RAID 5可选，保障录像存储稳定） - 网络：双千兆网卡（板载+PCIe扩展，做业务/存储分离），搭配千兆管理型交换机 - 系统：Windows 10/11 64位专业版 | 台 | 3.00 |
| 12 | 交换机 | 二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率78Mpps，24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+，POE功率370W)，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理 | 台 | 1.00 |
| 13 | POE交换机 | 背板带宽1G，工作温度-30℃~50℃ | 台 | 5.00 |
| 14 | 光电机架 | 14槽位 | 台 | 1.00 |
| 15 | 终端箱 | 箱体不锈钢材质，含室外防水电源 | 个 | 8.00 |
| 16 | 落地机柜 | 高宽深：1610*600*600，厚度0.5 | 套 | 1.00 |
| 17 | 光缆 | 符合TIA/EIA-568-B.3标准。ITU G.651 、IEC793-2A1b技术要求； 紧套光纤外径均匀，具有很好的剥离效果； | 米 | 1500.00 |
| 18 | 终端盒 | 1.采用优质冷轧钢板，表面静电喷塑，内部框架采用优质不锈钢，具有良好的抗腐蚀能力； 2.采用一体化模块设计，熔接、存储、配线在同一模块内操作，科学化管理光缆接头； | 个 | 10.00 |
| 19 | 收发器 | 光纤收发器 | 对 | 9.00 |
| 20 | 光缆跳线 | 符合标准ISO/IEC11801:2008，ANSI/TIA568-C.3，YD/T1272-2009 连接器类型：FC/LC/ST/SC 连接器插针类型：进口陶瓷 插针端面：PC端面 连接器插入损耗：≤0.1dB/每接口 | 条 | 9.00 |
| 21 | 光缆熔接 | 国标 | 批 | 1.00 |
| 22 | 电源线 | RVV3*1.5 | 米 | 600.00 |
| 23 | 网线 | 导体线径：0.57mm 绝缘外径：0.98±0.05mm | 米 | 500.00 |
| 24 | 穿线管 | DN25 | 米 | 1200.00 |
| 25 | 辅材 | 软管，综合电缆，线缆对接盒等 | 批 | 1.00 |
| 26 | 升降车 | 升降车租赁、脚手架租赁 | 项 | 1.00 |
| 27 | 切割机 | 切割机租赁 | 项 | 1.00 |
| 28 | 小挖机 | 小挖机租赁 | 项 | 1.00 |
| 29 | 安装调试、迁移配电箱、整改线路及后期维护费 | 安装调试、迁移配电箱、整改线路及后期维护费 | 项 | 1.00 |

附件2：边检视频监控项目报价格式

响  应  文  件

项目名称：

项目编号：

响应人名称 ：

法定代表人姓名：

联系地址：

联系电话：                   邮编：

授权代表人（印刷体）：

电子邮箱：

手机：                日期 ：20   年   月   日

目  录

第1部分：响应函

第2部分：报价一览表

第3部分：资格声明函

第4部分：营业执照

第5部分：法定代表人授权书

第6部分：比选内容及要求响应承诺函

第1部分	响应函

致：福州达远电子科技开发有限公司

根据贵方的      （项目名称）      项目比选邀请，我方愿意参与报价。我方签字代表：         （职务：      ）经正式授权并代表响应人     （响应人名称）      （注册地址：             ）按比选文件要求提交响应文件壹份。

据此函，我方宣布响应承诺如下：

1、所附报价表中规定的应交付和提供的货物及服务总报价为人民币            元整（¥     元）。

2、我方已详细审查全部比选文件，包括澄清、修改补充或更正文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我方完全熟悉和理解其中的要求、条款和条件，且无任何异议。除了我方已在技术和商务偏离表中列出的负偏差和不响应外，我方承诺将按比选文件的各项规定履行合同责任和义务。比选文件及其附件资料如果有涉及应当保密的内容，我方将严格遵守规定，不将应当保密的内容泄密给第三方或另作它用，如有违反，采购人可依法追究我方的法律责任。

3、我方保证遵守比选文件的各项规定，愿意向贵方提供任何与本项目有关的数据、资料及我方作出的一切承诺的证明材料，并保证提交的信息均为真实、准确、完整的，且不具有任何误导性。

4、我方承诺我单位法人及主要业务、技术人员均无犯罪记录。

5、本响应文件自报价之日起有效期为 60天。如果在规定的报价时间后，我方在报价有效期内撤回报价，愿意赔偿损失款给贵方。

6、一旦我方获得成交，我方承诺在规定的期限内与采购人签订合同，并将按照比选文件的要求和我方提交的响应文件中的承诺，投入项目所需相关资源，并在合同约定的期限内组织有经验的人员做好项目的实施和服务工作。

7、我方承诺：递交的所有响应文件在有效期内始终保持有效，我方将受此约束。我方对响应文件中的所有承诺、声明、数据和资料的真实性、准确性、合法性、有效性负责；我方响应文件中有关复印件或扫描件资料均与原件一致。如有违反，我方将承担法律责任和后果。

8、我方愿意向贵方提供任何与本项目比选采购有关的数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的报价或收到的任何报价。

响应人名称：     （全称并加公章）

响应人代表签字：

日    期：      年      月      日

第2部分	报价一览表

响应人名称（公章）：

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 税率 | 发票类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（含税） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此报价金额为包干价，是响应人按照比选文件规定完整地响应本项目及提供伴随服务等所需的成本、费用及税费，采购人无需再向响应人支付其他任何费用。包干价款包括但不仅限于响应人提供服务所需的不限于运费、税费等所有费用。当国家法定增值税税率发生变更，以含税价格不变作为基准，调整增值税税额。

2.响应人对同一采购包内所有品目号内容报价时必须完整，报价不得缺项漏项，否则视为无效响应。

响应人代表签字：

日   期：      年      月      日

第3部分	资格声明函

福州达远电子科技开发有限公司：

关于贵方的                 项目的比选邀请，本签字人代表响应人参与报价，我方提供比选文件中规定的相应资料和说明。本签字人确认响应文件中所提交的文件、声明或资料等（包括但不仅限于资格证明文件）是真实的、合法的、准确的、有效的。

响应人（公章）：

响应人代表签字：

日   期：      年      月      日

第4部分	营业执照

第5部分	法定代表人授权书

本授权书声明：注册于           （注册地址）的          （单位名称）在下面签字的         （法定代表人姓名、职务），代表我单位授权在下面签字的          （代理人姓名、职务）为我单位的合法代理人，就           项目的采购活动，全权代表本公司处理响应过程的一切事宜，包括但不限于：报价、参与开标、谈判、签约等。代理人在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。代理人无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

本授权书于     年   月   日签字生效，特此声明。

响应人（公章）：

法定代表人（授权人）：                     （签字或盖章）

代理人（被授权人）：                   （签字或盖章）

年     月     日

附：响应人提供法定代表人对授权代理人的授权书、法定代表人身份证复印件（正反面）及授权代理人身份证复印件（正反面）；响应人是法定代表人的，则提供法定代表人身份证复印件（正反面），无需提供此授权书。

第6部分	比选内容及要求响应承诺函

福州达远电子科技开发有限公司：

我司承诺能够完全且无偏离（或正偏离）响应比选文件规定的各项要求和条款。若成交后出现任何负偏离、不响应或不满足的，则视为我司违约，并承担相应违约赔偿责任。

响应人（公章）：

响应人代表签字：

日   期：      年      月      日